[별지제9호서식]

건축허가(부)동의여부 통보서
건 물 명	마곡지구 D17-13 블럭		건 축 주		메인텍
주 소	강서구 마곡지구 산업시설용지 C17-13블럭
건 축 구조	철근콘크리트조, 지하3층/지상9층, 연면적 6,334.8㎡, 1개동
건축물의 주된용도	교육연구시설 (연구소)	동의여부		동 의
소 방 시 설	○ 기계: 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,피난기구(완강기),상수도소화용수설비,제연설비,연결송수관설비 ○ 전기: 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비,비상조명등설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제7조제3항의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려드립니다. 2015년 12월 10일 강 서 소 방 서 장
비고 : 건축물의 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경, 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경, 연면적 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가 사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합 한 절차의 진행 4. 허가 등 취소시 그 취소사실