		동작소방서
수신	도시기반시설본부장(도시철도설비부장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 소방 협의 결과 알림〔신림선 경전철 106정거장〕

1. 도시철도설비부-8400(2019.08.30.)호 “신림선 경전철 종합관제동외 2개소 소방시설 협의”와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 업무협의에 대하여 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토 한 바, 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제1항 및    같은법 시행령 제15조의 규정에 적합하여다음과 같이 허가 동의합니다.

가. 건 축 주: 남서울경전철㈜

나. 건물위치: 서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동 395-61 일대)

다. 건축규모: 양식 철근콘크리트조, 지하2층, 지상0층, 1개동

대지면적 - ㎡, 건축면적 - ㎡, 연면적 2811.09㎡

라. 용    도: 운수시설

마. 허가내용: 신축

3. 협조사항

가. 소방시설공사업법 제13조 및 제14조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 완공검사를 받은 후에 사용

나. 방화구획 등 방화관련시설은 관련법령에 적합하게 시공

다. 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재협의

라. 건축 입면도 및 창호도에외장재〔단열재+마감재〕를 준불연 이상의 성능인증을 받은제품이 사용되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

							동작소방서장
담당자										예방팀장										예방과장
협조자
시행			예방과-11763									(	2019.09.18.					)		접수			도시철도설비부-9041								(	2019.9.18.					)
우	04628					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55															/			http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		02-845-1195						/전송			02-846-1194					/	jos723@seoul.go.kr												/	부분공개(6)