건축허가 동의 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며

시민고객님의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다.

시민고객님께서 건축하시는 건물의 안전한 공사를 위하여 다음 사항을 알려 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 소방시설 공사 및 감리자 지정

○ 관할소방서에 감리자 지정신고 및 착공신고 후 공사

○ 소방공사와 기타 공사는 분리 발주되도록 협조

❖ 건축물의 내장재 공사

○ 내장재는 불연재료로 시공하고 커텐 ․ 카페트 등은 방염제품 사용

❖ 건축허가 사전협의제 운영

○ 건축허가협의 기간 단축 및 불편사항을 해결하고자 건축허가신청 이전에

소방시설 적용여부 사전검토제 운영으로 빠른 민원 서비스 제공

❖ 소방차 진입 등 소방활동 장애물 설치 금지

○ 화재 등 긴급 상황 시 소방차량의 신속한 진입을 위한 장애물(계단 ․ 조경

시설 등)  설치 금지(도로 폭 5미터 이상 소방통로 확보)

❖ 소방시설 완공검사필증 교부

○ 소방설비기사 및 감리자의 책임 하에 시방서와 설계도서 대로 시공 관리 ․

감독 및 완공 후 소방시설완공검사필증 교부 신청

❖ 이의제기 안내문

소방업무처리과정에서 공무원의 불공정･불친절․비리행위 및 제도개선 사항이

있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 또는 소방서 홈페이지

이의제기 창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

연락처 : 소방감사반장(☏3706-1800), 용산소방서장(☏795-0119)