시설 및 장비 현황

※ 환경분야시험검사법 시행규칙 별표6. 환경측정기기검사기관의

기술능력ㆍ시설 및 장비의 세부기준(제10조제2항 관련)

1. 시설 및 장비 현황

연번	시설 및 장비명	단위	수량	보관장소	교정 주기	교정일
1	탁도연속자동측정기	대	3	농약분석실	2	2016.11.3
2	전자저울	대	1	천칭실	1	2017.5.22.
3	직류전압발생장치	대	1	농약분석실	1	2016.4.22.
4	직류전압계	대	1	농약분석실	1	2016.4.22.
5	전압조정기	대	1	농약분석실	1	2016.4.22.
6	절연저항측정기	대	1	농약분석실	1	2016.4.22.
7	내전압측정기	대	1	농약분석실	1	2016.4.22.
8	신호기록장치	대	4	농약분석실	1	2016.4.22.
9	시료보관용항온장치	대	1	화학분석실	-
10	순수제조장치	대	1	화학분석실	-
11	항온수조	대	1	화학분석실	-
12	가변전항기	대	1	농약분석실	1	2016.4.22.
13	항온항습시설	대	1	농약분석실	-
14	잔류염소연속자동측정기	대	1	농약분석실	2	2016.11.3
15	기준온도계	대	2	농약분석실	1	2016.4.22.