수질오염물질의 배출허용기준 [단위 : mg/L]
번 호	물 질 명		수질오염물질 기준 (나지역)	담당과	담당자
1	생물화학적 산소요구량		120	먹는물분석과	박준진
2	총유기탄소량		75	먹는물분석과	구봉호
3	부유물질량		120	먹는물분석과	박세용
4	수소이온농도		5.8~8.6	먹는물분석과	김신아
5	노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	5	신물질분석과	이민희
6		동식물유지류(㎎/L)	30	신물질분석과	이민희
7	페놀류함유량(㎎/L)		3	먹는물분석과	김신아
8	페놀(㎎/L)		1	신물질분석과	이인자
9	펜타클로로페놀(㎎/L)		0.01	신물질분석과	이인자
10	시안함유량(㎎/L)		1	먹는물분석과	김신아
11	크롬함유량(㎎/L)		2	먹는물분석과	박세용
12	용해성철함유량(㎎/L)		10	먹는물분석과	박세용
13	아연함유량(㎎/L)		5	먹는물분석과	박세용
14	구리(동)함유량(㎎/L)		3	먹는물분석과	박세용
15	카드뮴함유량(㎎/L)		0.1	먹는물분석과	박세용
16	수은함유량(㎎/L)		0.005	먹는물분석과	최인석
17	유기인함유량(㎎/L)		1	먹는물분석과	김신아
18	비소함유량(㎎/L)		0.25	먹는물분석과	박세용
19	납함유량(㎎/L)		0.5	먹는물분석과	박세용
20	6가크롬함유량(㎎/L)		0.5	먹는물분석과	박세용
21	용해성망간함유량(㎎/L)		10	먹는물분석과	박세용
22	플로오르(불소)함유량(㎎/L)		15	먹는물분석과	최인석
23	폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)		0.003	신물질분석과	이희진
24	총질소(㎎/L)		60	먹는물분석과	김신아
25	총인(㎎/L)		8	먹는물분석과	김신아
26	트리클로로에틸렌(㎎/L)		0.3	먹는물분석과	구봉호
27	테트라클로로에틸렌(㎎/L)		0.1	먹는물분석과	구봉호
28	음이온계면활성제(㎎/L)		5	먹는물분석과	김신아
29	벤젠(㎎/L)		0.1	먹는물분석과	구봉호
30	디클로로메탄(㎎/L)		0.2	먹는물분석과	구봉호
31	셀레늄함유량(㎎/L)		1	먹는물분석과	박세용
32	사염화탄소(㎎/L)		0.04	먹는물분석과	구봉호
33	1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)		0.3	먹는물분석과	구봉호
34	1,2-디클로로에탄(㎎/L)		0.3	신물질분석과	이민희
35	클로로포름(㎎/L)		0.8	먹는물분석과	구봉호
36	니켈(㎎/L)		3.0	신물질분석과	이희진
37	바륨(㎎/L)		10.0	먹는물분석과	박세용
38	1,4-다이옥산(㎎/L)		4.0	먹는물분석과	구봉호
39	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L)		0.2	신물질분석과	이인자
40	염화비닐(㎎/L)		0.5	신물질분석과	이민희
41	아크릴로니트릴(㎎/L)		0.2	신물질분석과	김준일
42	브로모포름(㎎/L)		0.3	먹는물분석과	구봉호
43	나프탈렌(㎎/L)		0.5	신물질분석과	이민희
44	폼알데하이드(㎎/L)		5.0	먹는물분석과	박세용
45	에피클로로하이드린(㎎/L)		0.3	신물질분석과	김준일
46	톨루엔(㎎/L)		7.0	먹는물분석과	구봉호
47	자일렌(㎎/L)		5.0	먹는물분석과	구봉호
48	퍼클로레이트(㎎/L)		0.3	먹는물분석과	최인석

수질오염물질의 배출허용기준 [단위 : mg/L]
49	아크릴아미드(㎎/L)	0.04	신물질분석과	윤우현
50	스티렌(㎎/L)	0.2	신물질분석과	이민희
51	비스(2-에틸헥실)아디페이트(㎎/L)	2	신물질분석과	이인자
52	안티몬(㎎/L)	0.2	신물질분석과	이희진
53	주석(㎎/L)	5	신물질분석과	이희진

※ 색도, 온도, 생태독성, 총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖) 4항목 제외