소방용수시설 검수 결과

□ 소방용수시설 검수 현황

연번	용수번호	식구분	위 치	확인일	확인자	결 과
1	370016	지상식	목동 등촌로 28 (목동792-6)	12월19일	소방위 김학송 소방장 김규새	양호

□ 검수 결과 사진 (119행정정보시스템 ‘소방용수’ 관련이미지 업데이트 병행해주세요.)

보수결과 사진(용수번호 : 370016 )
전경사진	소화전 사진		소화전 출수