소방용수시설 검수 결과

□ 소방용수시설 검수 현황

연번	용수번호	식구분	위 치	확인일	결 과
1	220079	지하식	신정동602-8	2017.09.05	양호
2	220065	지하식	신정동1159-16	2017.09.05	양호
3	220179	지하식	신정동1196-16	2017.09.05	양호
4	220078	지상식	신정동1021-9	2017.09.05	양호
5	220176	지상식	신정동1022-12	2017.09.05	양호

□ 검수 결과 사진

검수결과 사진 (용수번호: 220079)
전경사진	세부사진(지하식은 내부사진)		소화전 출수 사진

검수결과 사진 (용수번호: 220065)
전경사진	세부사진(지하식은 내부사진)		소화전 출수 사진

검수결과 사진 (용수번호: 220179 )
전경사진	세부사진(지하식은 내부사진)		소화전 출수 사진

검수결과 사진 (용수번호: 220078 )
전경사진	세부사진(지하식은 내부사진)		소화전 출수 사진

검수결과 사진 (용수번호: 220176 )
전경사진	세부사진(지하식은 내부사진)		소화전 출수 사진