비상소화장치 보수완료 검수결과

상도119안전센터

○ 관리번호 : 110082578(비소318호) ○ 위 치 : 동작구 양녕로25가길 14 ○ 검수결과 : 양호 ○ 검수자 : 1팀장 신청순 등 4명 ○ 소방행정정보시스템 정비 여부 : 정비완료

○ 관리번호 : 110082169(비소80호) ○ 위 치 : 동작구 성대로19길 23 ○ 검수결과 : 양호 ○ 검수자 : 1팀장 신청순 등 4명 ○ 소방행정정보시스템 정비 여부 : 정비완료