비상소화장치 이설 검수 결과

□ 현황

연번	용수번호	구분	위 치	확인일	확인자	결 과
1	000000	일체형 분리형		2000.00.00	소방장 김소방 외2명	양호

□ 검수 결과 사진

보수결과 사진
이설작업 전(기존)	이설작업 후(외부)		이설작업 후(내부)

□ 보수 전후 보유물품 이상유무 확인 결과

- 이상없음