비상소화장치 검수 대상

연 번	관 리 번 호	관할	위 치	의뢰 내용	검수결과	검수자	비고
1	31호	상도	상도로 15자길 24	이설	이상없음	소방위 현동욱 등 4명
2	334호	상도	상도2동 204-89	이설	이상없음	소방위 현동욱 등 4명
3	135호	상도	상도4동 214-421	비소함 문 등 파손부분 보수	보수완료	소방위 현동욱 등 4명
4	308	상도	상도4동 산65-113	이설	이상없음	소방위 현동욱 등 4명
5	313	상도	상도2동 159-250	이설	이상없음	소방위 현동욱 등 4명

비상소화장치 검수결과

상도119안전센터

○ 관리번호 : 비소 135 ○ 위 치 : 양녕로22길 32 ○ 검수결과 : 보수완료 및 이상없음 ○ 검수자 : 현동욱 등 4명

비상소화장치 검수결과

상도119안전센터

○ 관리번호 : 비소 334 ○ 위 치 : 장승배기로5길 16 ○ 검수결과 : 이설완료 및 이상없음 ○ 검수자 : 현동욱 등 4명

비상소화장치 검수결과

상도119안전센터

○ 관리번호 : 비소 31 ○ 위 치 : 상도로 15자길 24 ○ 검수결과 : 이설완료 및 이상없음 ○ 검수자 : 현동욱 등 4명

비상소화장치 검수결과

상도119안전센터

○ 관리번호 : 비소 308 ○ 위 치 : 상도4동 산65-113 ○ 검수결과 : 이설완료 및 이상없음 ○ 검수자 : 현동욱 등 4명

비상소화장치 검수결과

상도119안전센터

○ 관리번호 : 비소 313 ○ 위 치 : 상도로38다길 18-1 ○ 검수결과 : 이설완료 및 이상없음 ○ 검수자 : 현동욱 등 4명