불량맨홀 정비 검수서

시설현황	연 번	1	시설명	소화전(지하식)	용수번호	5379
	위치		도봉구 덕릉로54길 9 송송노래방앞
	정비내용		맨홀 인상 및 주변 포장정비
	검수자		장효성
	검수결과		내외부 이상없음
	외관 사진				내부 사진

시설현황	연 번	2	시설명	소화전(지하식)	용수번호	5391
	위치		도봉구 덕릉로60길 135-70 주택앞
	정비내용		맨홀 인상 및 주변 포장정비
	검수자		장효성
	검수결과		내외부 이상없음
	외관 사진				내부 사진