제2학습실 에어컨 AS

위니아에어컨(모델명:PB-404W)	센서고장
센서교체	정상작동