불량맨홀 정비 검수서

시설현황	연 번	1	시설명	소화전(지하식)	용수번호	5428
	위치		도봉구 우이천로 8길 20 (창3동 527-12)
	정비내용		맨홀 인상 및 주변 포장정비
	검수자		1팀장 김희준 외 3명
	검수결과		설치상태 양호함.
	외관 사진				용수 작동 사진