불량맨홀 정비 검수서

시설현황	연 번	1	시설명	소화전	용수번호	2361
	위치		도봉구 시루봉로 250
	정비내용		맨홀 인상 및 주변 포장정비
	검수자		나상훈
	검수결과		양호
	외관 사진				내부 사진

시설현황	연 번	2	시설명	소화전	용수번호	2319
	위치		도봉구 시루봉로 245
	정비내용		맨홀 인상 및 주변 포장정비
	검수자		나상훈
	검수결과		양호
	외관 사진				내부 사진

불량맨홀 정비 검수서

시설현황	연 번	3	시설명	소화전	용수번호	2294
	위치		도봉구 시루봉로 228
	정비내용		맨홀 인상 및 주변 포장정비
	검수자		나상훈
	검수결과		양호
	외관 사진				내부 사진