문서번호	진료부-794
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
건강검진센터운영팀장	전문관	진료부장		서북병원장
협 조

검진센터 검사장비 정도관리 계획

진료부

(건강검진센터)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

검진센터 검사장비 정도관리 계획

검사장비의 정도관리를 통한 오진을 예방하고 공공병원으로서 건강검진 신뢰를 향상시키고자함 .

□ 관련규정

건강검진 기본법 제15조(검진기관의 평가) : 보건복지부장관은

국가건강검진의 질 향상을 위하여 검진기관의 평가할 수 있다.

동 법 시행규칙 제7조(검진기관의 평가항목) 1항: 검진시설 장비

등의 유지 운영

□ 장비관리 현황

정도관리 : 년1회 실시 하며 검진 시행전 1월중 실시

※ 2014년 정도관리 : 2014.1.15. ~ 31일 실시.

의료기관 인증기준 월1회 점검 : 부서장 보고

장비 일일점검 : 담당자 ⇒ 검진팀장 보고

□ 정도관리 대상 장비(8종)

장 비 명	구입일자	내구연한	점검일자	비 고
신장체중계	2004.4	10년	2014.1.31	2013년 체중계 구매
	2013.4	10년	미실시
영유아 체중계	2013.4	10년	미실시
청력검사기	2013.8	10년	미실시
시력측정기	2005.7	10년	2014.1.31	교체 대상
혈압계 3	2007.6	10년	2014.1.31
소아용 혈압계 2	2007.4	10년	2014.1.31
inbody 측정기	2004.8	10년	2014.1.31	교체 대상이나 사용빈도가 적어 정도관리후 사용 중임.
자궁암 검진대	2004.7	10년	2014.1.31

-  2013년 구입한 청력검사기, 신장체중계, 영유아 체중계등은 구입필증으로

정도관리 대체하여 2014년 미실시 하였음.

- 치과 X-RAY, 영상의학장비, 진단검사의학장비 등은 부서자체 관리중임.

-  시력검사기, 자궁암검진대 : 2016년 장비 교체 필요.

□ 행정사항

1월중 정도관리 실시완료 : 5종 장비(약1,000천원)

※ 예산과목 : 서북병원청사시설 운영관리, 공공운영비, 의료장비

유지보수비(100-201-02)

2015년 장비구매 예산 편성(검진센터) : 자궁암검진대, 시력검사기