2014년도

겨울철 대비 검침직원 교육자료

2014. 11. 10

서부수도사업소

[현장민원과]

겨울철 대비 검침직원 교육자료

2014. 11. 10(월) 16:00

2014년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위하여 검침업무시 홍보물 전달과 보온요령 안내 및 검침후 유의사항 등을 교육하여 겨울철 시민 급수불편 최소화에 만전을 기하고자 함.

수도계량기 동파예방 홍보 안내문 배포

배포수량 : 총 229,943매

구 분	계	은평구	마포구	서대문구
주택용리플릿	229,943	105,707	66,949	57,287

시기 및 방법

- 시기 : 2014. 11. 17 ~ 12. 7 고지서 송달기간 및 검침기간 배포

- 방법 : 일반주택(아파트 제외)의 1수전에 홍보물 1매 배포

※ 아파트는 관리소장 회의시 포스터 지급

검침중지 아파트 점검

대    상 : 보온비닐덮개가 부착된 복도식 아파트 (내역 별첨)

검침중지 : 2014. 12. 22 ～ 2015. 2. 7

결과보고 : 검침중지 아파트는 지정 검침일에 보온상태 및 홍보포스터 부착을 확인하고 보온미흡 세대는 보온 계도 후 복명서 제출

※ 검침해당일 후 5일이내 (별첨서식 - 단지별 1매 작성)

보온완료 세대 불가피 검침시 보온상태 원상조치 철저로 민원발생 방지

동파예방 주민홍보

계량기 보호함(통)을 솜, 헝겊 등을 넣은 후 밀폐시켜 보온조치토록 홍보

혹한기에는 수돗물을 조금 틀어놓아 받아서 사용하여 수도관 동결 예방

계량기가 동파되면 보일러 가동이 안되고 변기를 사용할 수 없는 사실 등을 주시시켜 수요가가 경각심을 갖도록 홍보

[별첨]

동파예방 점검 및 홍보 복명서

(검침중지 아파트)

명에 의거 월동기간 검침중지된 아파트에 출장하여 수도계량기 동파예방을 위한 보온상태 점검 및 동파예방 홍보를 실시하고 결과를 다음과 같이 복명합니다.

결재	검침원	팀 장	부 장	출 장 일 시 : 2014 . . .
				보고자 성명 : (인)
서울도시사업(주) 귀하

< 보  고  내  용 >

□ 점검아파트 내역

단지명	위 치	복도식 세대수	관리소장 성명	전화번호	비 고

□ 아파트 관리사무소 홍보 및 준비사항 점검결과

ㅇ 동파예방 홍보안내 방송문안 준비여부 : ( 준비됨, 준비되지 않음 )

ㅇ 동파예방 포스터 및 안내문 부착 상태 : ( 부착함, 부착하지 않음 )

□ 세대별 보온덮개 부착실태 점검결과

보온덮개 지급량	부착 세대수	미부착시 사유	비고

ㅇ 기타 특이사항 :