「치유숲 진입로외 1개소 정비공사」실정검토 결과

□ 공사개요

가. 공 사 명 : 2017년 치유숲 진입로외 1개소 정비공사

나. 공 사 비 : 130,182,700원

다. 공사기간 : 2017. 06. 02 ~ 2017. 07. 11

라. 공사위치 : 치유숲 진입로, 동물병원 앞 호수둘레길

마. 도 급 자 : (주)건율 대표 김도경

□ 검토결과

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
철거공	○ 호수둘레길 정비구간 내 위험수목이 산재되어 정비가 필요함.	○ 안전을 위해 위험수목 제거	승인
시설물공	○ 호수둘레길 및 치유숲 진입로 정비 중 절성토 구간 현장여건고려한 정비가 필요.	○ 급경사면에 이용객 안전을 고려하여 안전난간 설치 ○ 토사유실방지 위해 정비 흙막이(축대목) 설치 (다만, 치유숲 구간은 자연스러운 경관을 위하여 낙엽송 생목 활용)	조건부승인
	○ 급경사 구간의 단차 극복을 위해 계단 필요	○ 현장여건 고려하여 목계단 추가 설치	승인
포장공	○ 호수둘레길 진입부 등 주요 노선 노면정비가 필요함.	○ 이용객 편의를 고려하고 질퍽거리는 노면의 안정화 등을 위해 야자매트 포장 * 치유숲 전구간도 야자매트 설치	승인 (지시)
	○ 원지반의 배수상태가 불량하여 정비가 필요함.	○ 산책로 내 배수가 불량한 지역에 골재를 포설함. ○ 횡단배수로 추가 설치함 * 빗물이 집중적으로 모이는 구간에 집수정 설치	승인 (지시)
기타공	○ 호수둘레길 기존 진입로 폐쇄 ○ 목교 높이 등 고려 난간 낮음	○ 기존 진입부 식재하여 폐쇄 ○ 난간 높이 상향 조정	지시