2020년도 아리수 음수대 기본품셈단가료 검토내용

번호	호 표	공 종	검 토 내 용	비 고
1	제1호표 ~ 제4호표	강관절단	○ 노무비의 3% → 인력품의 3%(용어)	기계설비부문 13-2-1
2	제16호표 ~ 제21호표	가교발포폴리에틸렌 보온	○ 은박 발포 폴리에틸렌 보온재로 시공할 경우 : –5%할증 → 삭제	기계설비부문 3-1-1
3	제22호표	텍스설치	○ 공구손료 : 경비 → 재료비
4	제40호표 제40-1호표	밸브 및 콕류설치	○ 공구손료 (인력품의 2%) 추가	기계설비부문 5-1-1
5	제42호표 ~제52호표	스텐용접 동관용접	○ 공구손료 : 경비 → 재료비
6	제53호표 제54호표	토사절취	○ 2020년 표준품셈에서 삭제	공통부문 3-1-2
7	제77호표 ~제79호표	PVC 배수배관공	○ 공구손료 (인력품의 2%) 추가	기계설비부문 1-5-1
8	제80호표 제81호표 제84호표 제86호표	목조 벽틀 설치 합판 붙이기 펌프 설치공 천장점검구 설치	○ 공구손료 : 경비 → 재료비