소방용수시설 운영위원회 검토 의견

□ 검토의견 및 개선사항

부서	중부수도사업소 급수운영과
담당자	직급	6	성명	이희철	연락처	02-3146-2153
협조사항	〇 도로 포장 공사시 소화전과 도로와 수평 유지 및 소화전 도색 등 원상복구 〇 소방용수시설(지하식 소화전, 저수조) 메몰 및 파손 방지를 위한 공사구간 사전 통보 및 공사 완료 통보 요청 〇 공사 구간 사전 통보로 소방차 통행로 유지 협조
검토의견 또는 개선사항	〇 소방용수시설 정비 예산 배정 방법 개선 필요 : 분기 배정 ⇒ 년간 배정 - 사유 : 분기배정시 긴급 및 적기공사 등에 어려움 〇 소방용수시설 일제 조사·정비 등 소방시설 점검시 유의사항 준수 ⇒ 소화전 밸브 이외 상수도 밸브 조작 금지