사업수행능력 세부평가기준 검토의견서

□ 안 건 : 고덕2배수문 외 2개소 정밀안전진단용역 및 고덕빗물펌프장 정밀점검용역

분 야

검   토   의   견

비 고

수행실적 세부평가

기준

(공통사항)

⇒ 수리분야 정밀안전진단 사업수행능력 세부평가기준은 상수도와 하천분야에서 공통으로 적용하는 기준임.

따라서, 본 용역은 하천분야이므로 하천분야에 맞게 재조정하기 바람

1. Ⅰ. 평가기준, 2번 항목을 아래와 같이 수정하기 바람(p3)

2. 적격심사기준은 행정자치부예규 제39호(2016. 1.19.) 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 적용하며, 차후 행정자치부예규 개정 시 개정규정에 따라 적용한다.

⇒ 2. 적격심사기준은 행정자치부예규 제69호(2016. 11.14.) 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 적용하며, 차후 행정자치부예규 개정 시 개정규정에 따라 적용한다.

2. Ⅲ. 항목별 평가방법 수문 및 펌프장은 수리시설분야 중 하천에 해당하는 시설물이므로 아래와 같이 수정하기 바람(p3)

다. ‘수리시설 분야 중 해당분야’라 함은 ‘가’항에 포함되는 시설물 중 당해 용역(6.하천 또는 7.상하수도)에 포함되는 시설물을 말한다.

※ 정밀안전진단 및 정밀점검 시행 대상이 빗물펌프장 및 수문일 경우 해당분야는 6.하천이며 상수도일 경우 해당분야는 7. 상하수도 임.

⇒ 다. ‘수리시설 분야 중 해당분야’라 함은 ‘가’항에 포함되는 시설물 중 6.하천 또는 7.상하수도에 포함되는 시설물을 말한다.

3. Ⅲ. 항목별 평가방법 2. 나. 항목을 아래와 같이 수정하기 바람(p3)

나. ‘수리시설분야 외’라 함은 ‘가’항을 제외한 1.교량, 2.터널, 3.항만, 9.공동구를 말한다.

⇒ 나. ‘수리시설분야 외’라 함은 ‘가’항을 제외한 1.교량, 2.터널, 3.항만, 8. 옹벽 및 절토사면, 9.공동구를 말한다.

4. Ⅳ. 항목별 평가방법 2. 나. 항목을 아래와 같이 수정하기 바람(p3)

⇒ 본 용역은 정밀안전진단이므로 정밀점검 항목 삭제하기 바람

(1)책임기술자	(18)	○ 책임기술자(토목분야 특급기술자 이상)를 대상으로 등급, 실적, 경력에 대해 평가(정밀안전진단) ○ 책임기술자(토목분야 고급기술자 이상)를 대상으로 등급, 실적, 경력에 대해 평가(정밀점검)

⇓

(1)책임기술자	(18)	○ 책임기술자(토목분야 특급기술자 이상)를 대상으로 등급, 실적, 경력에 대해 평가(정밀안전진단) ○ 책임기술자(토목분야 고급기술자 이상)를 대상으로 등급, 실적, 경력에 대해 평가(정밀점검)

5. Ⅴ. 항목별 세부평가방법 1. 참여기술자 항목을 본 용역에 해당하는 사항으로 재조정하기 바람(p12)

1) 토목시설물에 대한 정밀점검 또는 정밀안전진단 시 토목분야(조사 및 시험분야, 분석 및 평가분야)기술자에 대해서만 평가한다.

- 토목분야 : 배수지(터널배수지 포함), 착수정, 혼화지, 침전지, 정수지, 여과지, 약품탱크, 배출수지, 공동구, 유량계실, 도송수관로, 흡수조, 유입수로, 침사지, 유수지, 토출수조, 조압수조, 취수시설, 각종밸브실, 최초(최종)침전지, 포기조, 소화조 등

2) 건축시설물의 정밀점검 또는 정밀안전진단 용역을 포함할 경우 건축분야 기술자에 대해서 추가하여 평가한다.

- 건축분야 : 여과지동, 염소투입실, 회수조, 약품투입실, 슬러지탈수실, 수배전반실, 수위실, 펌프실, 조작실, 전기실, 관리실, 사무실, 관사, 전망대, 중계(방류)펌프장, 송풍기동, 급수동, 수전동 등

3) 정밀점검 및 정밀안전진단 용역의 해당 시설물이 기계·전기 분야 또는 전자분야(계측시설 등)를 포함하는 복합시설물(건축물은 제외한다.)일 경우, 해당시설물의 구조안전에 관련되는 시설에 대해서는 해당분야(전기·기계분야)의 분야별 참여기술자를 1명씩 과업에 반드시 참여시켜야 한다. 다만, 기계, 전기, 전자분야(계측분야 포함)의 분야별 참여 기술자에 대해서는 분야별 평가기준에 의한 평가는 하지 아니한다.

단, 기술자의 자격요건은 시설물 안전관리에 관한 특별법 시행령 제9조 2항 별표2의3에 따른다.

【분야별 대상 시설물】

○ 기계분야 : 펌프시설, 스크린 및 제진기, 수문(유입, 토출) 등

○ 전기분야 : 수변전 설비, 배수펌프 모터 및 부속설비, 피뢰설비 등

○ 계측시설을 포함하는 전자분야 등

⇒ 위 항목 중 본 용역에 해당하는 사항만 기재하기 바람

2017년 2월  일

검토자 : 기술심사담당관  김 홍 길 (서명)