소방행정타운 건립공사 설계공모 당선작 검토 의견서

시설(실)명	당선작 설계(안)	검토의견
		개선(안)	사유
수난구조훈련장	옥외형으로 배치	옥내형으로 변경(후생동/생활관 지하)	4계절 전천후 훈련장으로 사용가능한 시설 필요 옥외형 관리 및 운영상 비효율적
	옥외형으로 배치	위치 변경 및 시설물 보강(옥내형 불가시)	동쪽 후생동 및 본관동에 의한 일조제한 후생동 진입로(육교) 수난구조훈련상 장애 요인 발생(추가 실내화 추진 등) 수난기자재보관 창고 및 탈의실 등 부속시설물 필요
구급교육관	엘리베이터 설치가 없음	본관동 부출입구 엘리베이터를 구급교육관 지하1층에서 연결하여 사용할 수 있도록	실습실 및 기자재실 지하1층, 시뮬레이션실 1층에 위치하므로 장비의 원할한 이동을 위해 필요함