강서구 내발산동 678-7번지 검토의견

발신: 강서수도사업소 시설관리과장          수신: 강서구 건축과

○ 검토의견

- 상수도 급수협의조건 표준안 참조(붙임2)

- 상수도 인입관경 D50㎜(일반용)

- 착공전 상수도 인입위치 등 별도 협의 요함(급수가능 현황도 참조)

○ 설치위치

상수도 인입 위치