대피소 추가설치 검토

□ 관련근거

▷ 시설과-7829(2015.10.28)호『청소년체험의 숲 조성공사 관련 외부전문가 자문결과에 대한 회신』

□ 설계사 질의내용

▷ 체험시설 안전성에 대한 전문가 자문결과 체험자들이 카고네트 코스를 건너왔을 때        포기자 발생이 예상되어 대피시설이 필요하다는 자문의견이 있어 포기자 대피장소를        추가로 설치하기 위하여 현재 설치가 완료된 연속 빌레이스템에 분기장치, 하강시설 등의

추가설치에 대한 안전성 및 이용부분의 문제점에 대한 의견

□ 설계사 검토의견

▷ 분기장치를 설치하기 위해서는 기존 코스의 와이어로프 및 빌레이케이블을 분절하여        시공해야 하며, 현재로서는 분절 코스 좌우 양쪽의 코스 및 케이블 장력문제로 재조정       해야하는 단점이 있음. 또한, 설치하여 운영시 체험자가 코스 이탈을 할 우려가 있으며,       고정 운영인력의 상시대기가 필요함.

▷ 하강시설의 설치는 기 구입한 챌린지어드벤처 하이코스 전문 구조장비인 ‘밀란’을          활용하여 대체가능.

▷ 스마트빌레이는 연속빌레이시스템이 적용된 코스에서 운영자가 체험자와 체험자 사이를       건너뛸 수 있어, 체험운영 중에도 체험 포기자에게 신속하게 접근이 가능. 사다리 등       높은 코스에 접근하는 것은 또다른 안전사고를 유발할 수 있음.  끝.