검토의견서

검토부서	도봉119안전센터
자동혈압계	- 혈압 측정이 쉽고 간편함 - 수동혈압계 사용 시 현장 소음으로 인해 청진에 어려움이 있음 - 수동혈압계 사용 시 멸균장갑 착용한 채로 맥박 촉진에 어려움이 있음