검토 의견서

검토부서	서울시 교통운영과
대상안건	월계1중블록 무단수 급수체계 구축공사
검토의견
○ 관할 경찰서와 협의하여 공사시간을 22:00 이후로 조정이 가능한지 검토해주시기 바람 ○ (19단계 ~ ) 오현로 일대 공사 점용으로 인해 차로수 감소가 불가피할 것으로 보이며 이에 따라 도로 주행 운전자들의 안전을 위해 모범운전자 배치를 검토해주시기 바람 ○ (19단계 ~ ) 점용구간과 도로 사이 최소 여유폭(0.5m)을 확보할 수 있도록 점용공간을 재검토 해주시기 바람 ○ (21-1단계) 교통소통대책 도면 내 단면 위치를 표시해주시기 바람 ○ (21-2단계) 도로 점용으로 인해 북서울꿈의숲 방면 차량 운행을 위해 최소 폭원(3.0m)을 확보해주시기 바람