검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	장교구역 제12지구 도시환경정비구역(정비계획) 지정(안) 협의	중구 수표동 47-1번지 일대	면적 1,584.5㎡	중구 도심재생과 -3607 (‘14.04.10.)

○ 검토내용

검토분야

검 토 의 견

비 고

빗물관리

○ 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사업시행인가 전 서울시(물관리정책과)에 사전협의 이행

※ 서울시 홈페이지 – 분야별 정보 – 환경·공원·상수도 – 서울의 물 – 물관리 자료실에서 ‘저영향개발 사전협의제도’ 자료 참조

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간(대규모)	민간(소규모)	비 고
빗물분담량 (mm/hr)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

※ 복합단지 및 도시개발(재개발)사업 등은 토지이용 계획에 따른 해당 분담량 적용

※ 민간시설의 대규모 : 대지면적 500㎡ 이상, 소규모 : 대지면적 500㎡ 미만