검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

연번	사 업 명	위 치	규 모	비 고
1	도시계획시설(학교·공원) 변경결정 및 대학 세부시설조성계획(KC대학교)	강서구 화곡동 953-1일대	사업면적 : 39,716㎡	시설계획과-12162 (‘15.10.27.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
빗물관리	○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따라 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사업의 인·허가 전 서울시(물관리정책과)와 사전협의하여야 함 ※ 대지면적 10,000㎡이상 대규모 개발사업은 저영향개발 사전협의 30일 전에 우리시(물순환정책과) 물순환 총괄계획단에 물순환 계획의 적정성에 대해서 자문 요청 바람(물관리정책과-4401, 2015.03.16. 시행)