검 토 의 견 서

/

○ 대상사업

사 업 명	위 치	면 적	비 고
건축허가(신축) 신청에 따른 업무협의	종로구 관수동 54-2	건축규모 : 지하1층/지상20층 연면적 1,338.37㎡ 용 도 : 숙박시설(여관), 제2종근린생활시설	종로구 건축과-8533 (‘15.04.08.)

○ 검토내용

검토분야	검 토 의 견	비 고
물재이용	○ 빗물이용시설 설치시에는 「서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례」제5조 제2항에 따라 빗물이용시설 설치신고서를 소재지 관할 구청장에게 제출할 것
수 질	○ 공사 중 토사유출 등 비점오염이 발생하지 아니하도록 조치 필요