2016년 수도권(서울시) 개발제한구역관리계획 2차변경

입 지 대 상 시 설  검 토 의 견 서

(물순환정책과)

연번

시 설 명

위    치

검토의견

1

육군 제9703부대

강서구 오쇠동

115-7번지 일원

○ 사업 시행시 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 환경보전방안검토서에 반영

- 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수, 저장되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 저류시설, 빗물이용시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 설치

구 분	공공․교육	공원․녹지	교통․기반	민간 (대규모)	민간 (소규모)	비 고
빗물 분담량 (mm/hr)	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

- 화단, 가로수보호대, 녹지대 등은 빗물이 자연스럽게 유입되어 저류․침투가 이루어질 수 있도록 계획(보도·노면보다 낮게 설치)

○「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제8조, 제9조에 따라 사업구역내에서 빗물의 외부 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입을 계획하여 사업의 인·허가 전 서울시(물순환정책과)와 사전협의하여야 함.

2

육군 제3697부대

은평구 진관동

340번지 일원

3

육군 제1596부대

관악구 남현동 산100-14번지 일원

4

육군 제6019부대

서초구 내곡동 산12-494번지 일원