건축복합민원협의회에 따른 검토의견

(등촌동 642-7)

발신: 강서수도사업소 시설관리과장  수신: 강서구청 건축과장

○ 검토의견

- 상수도 현재 인입관경 D40㎜으로 구경 적정함.

- 별도 협의 의견 없음.