제4차 설계변경 자문회의(소위원회) 검토요약

건 명	검 토 의 견
새문안로 중앙버스전용차로 설치공사 - PC판넬 설치검토	별도의견 없음
장안교(구교) 성능개선공사 - 교량 상부 보도부 시공방법 변경	- 자재비 견적처리 (3개 견적처리 필요)바람 - 자재비(No.10호표) 산출근거 누락으로 보완 바람
잠원2빗물펌프장 신설공사 - 수문구조물 경관 및 유지관리	별도의견 없음
광복교~안양교 도로확장공사 - 보도데크 설치	별도의견 없음
강남순환도시고속도로 (8공구)건설공사 - 주암교 하부구간 부대공사	물가변동 계약금액(P43)과 공사비 금액(P39)이 상이함으로 검토바람