상업밀집 지역 가로등 1/2 시차 점등으로 전기 에너지 절약

【 에너지시민협력과 】

연 번	40		제안분야			수입증대				제안자			alomy58(김경규)
제안요지	인사동, 명동, 삼청동 문화거리 등 상업 밀집지역 가로등을 상업지역 조명을 고려하여 2∼3시간 시차적으로 1/2 점등하여 전기 에너지 절약으로 서울시 재정여건을 향상시키자는 제안
실태 및 상황 (관련규정, 타기관 유사 실행사례 포함)	○ 도로교통의 신호체계가 출퇴근 시간에 유동적인 것처럼, 주변 조도와 관계없이 일괄적이고 기계적으로 가로등을 점·소등하기보다는 주변 환경을 고려해 밝은 지역의 가로등은 2∼3시간 시차적으로 1/2 점등하면 불필요한 전기사용을 줄일 수 있을 것임 ○ 단, 가로등 관리부서에서 가로등 점·소등 실태 및 가능여부에 대한 검토를 요함
소관부서 검토의견	창의성				재정기여도				실현가능성					법령적합여부
	양호	보통		미흡	양호		보통	미흡	양호		보통	미흡		양호	보통	미흡
	□	■		□	■		□	□	□		■	□		□	■	□
	○ 상업 밀집지역 등과 같이 주변 건물 및 상가 간판의 조명이 충분히 밝아서 가로등을 불필요하게 점등할 필요가 없는 지역에서 위와 같은 조치를 도입하면 에너지 절약에 도움이 될 수 있음. ○ 시에서 효율적 에너지 사용 및 절약을 실천하여 공공부문으로 확산시키면 시민에게도 모범사례로 인정될 것임.
	검토결과: 에너지절약 및 수입증대에 따른 실익이 있음. 다만 가로등 점·소등 실태 및 관련 규정에 대하여는 해당 관리부서 검토가 별도로 필요함

※ 1) 검토의견은 창의성, 실현가능성, 재정기여도, 법령적합여부 등의 정량적 평가내용 및 제안내용에 대한 정성적 평가의견을 작성 기재

2) 제안내용이 기 제안된 내용이거나 기 실행중인 경우 창의성 부분에 미흡으로 표시하여 주시고, 관련 내용을 첨부하여 회신

3) 서식이나 분량에 상관없이 최대한 충실하게 작성 요망(설명·참고자료 별첨 제출)

팀 명	구 분	성 명	사무실 번호
시민참여기획팀	팀장	윤 석 경	2133-3582
시민참여기획팀	주무관	김 근 희	2133-3585