「구급장비 기준(고시)」일부 개정(안) 검토의견

시․도	개정(안)	수정(안)	검토의견
서울시	구급장비기준[별표2] 119항공구조구급대의 장비기준개정(제4조 관련)] - 고급형 제세동기(12lead 측정과 인쇄가능, SpO2, ETCO2 센서) - 제세동기 패치 - CPR보드	구급장비기준[별표2] 119항공구조구급대의 장비기준개정(제4조 관련)] - 고급형 제세동기(12lead 측정과 인쇄가능, SpO2, ETCO2 센서) - 제세동기 패치 - 자동심폐소생기 (포함)	심정지 환자를 헬기로 인양 시 흉부압박이 중단된 상태로 인양되어 소생률이 떨어져, 지속적인 흉부압박을 위해 항공구조구급대 순환유지 장비 중 자동심폐소생기를 필수장비로 포함 시켜 소생률 향상을 높이도록 추가검토.