건설공사 위탁감독자 업무지침서(안) 검토의견

( 동부수도사업소 / 김태형 / 3146-2741 )

구분

건설공사 위탁감독자 업무지침서(안)

수정안(신규 / 변경 / 삭제)

사 유

32P

<별표1> 공사감독관 의무 입회대상 공종 1)

▸ 상수도공사

입회공종	입회시기
시설물 설치	제수변등 밸브 설치 후 조적 완료시
	철개 설치 후 되메우기 전
관갱생	관 내부 청소 완료 후
	곡 내부 갱생중
	관 내부 갱생 완료 후

<별표1> 공사감독관 의무 입회대상 공종 1)

▸ 상수도공사

입회공종	입회시기
시설물 설치	제수밸브등 밸브 설치 후 조적 완료시
	철개 설치 후 되메우기 전
관갱생	관 내부 청소 완료 후
	관 내부 갱생중
	관 내부 갱생 완료 후

용어 및 오타 수정