○ 검토의견 통보서식

개 정(안)	검토의견(안)	비 고(사유)
소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 개정(안) 가. “주거용 주방자동소화장치”란 가정용 열발생 조리장치의 사용으로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단한 후 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다. 나. “상업용 주방자동소화장치”란 상업용 주방에 설치된 열발생 조리장치로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단하고 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.	가. “주거용 주방자동소화장치”란 가정용 주방에 설치된 열발생 조리장치로.. 나. “상업용 주방자동소화장치”란 상업용 주방에 설치된 열발생 조리장치의 사용으로 인한 ..	가. 에는 “주방에 설치된”을 추가 하고 나. 에는 “의 사용으로”를 추가 하여 하여 문맥을 서로 맞게 하는 게 좋겠음.