○ 검토의견 통보서식

개 정(안)	검토의견(안)	비 고(사유)
소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 개정(안) 가. “주거용 주방자동소화장치”란 가정용 열발생 조리장치의 사용으로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단한 후 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다. 나. “상업용 주방자동소화장치”란 상업용 주방에 설치된 열발생 조리장치로 인한 화재 발생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단하고 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.	가. 주거용 주방자동소화장치는 ...을 자동으로 차단한 후 소화약제를... 나. 상업용 주방자동소화장치는 ...을 자동으로 차단하고 소화약제를 ..	주거용과 상업용의 주방자동소화장치에 각각 차단한 후 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.를 사용하여 문맥이 서로 같게 하는게 좋겠음.