검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 은평구 도시계획과-4637(2019.5.16.)호, 『사업시행변경인가 신청에 따른 관련 부서 협의(수색7구역)』 관련임.

□ 조경계획 관련

∘ 은행나무 식재 계획 관련 은행 열매로 인한 민원발생 예방차원에서 숫나무를 선택 식재하는 방안 검토(도면에 표기 관리)

□ 기타 권고사항

∘ 조경계획면적(8,048.3㎡)이 의무조경면적(3,804㎡)를 상회하여 계획하였으나 녹지량 확충 차원에서 조경계획면적(8,048.3㎡) 기준으로 교목 식재물량 1,610주(0.2주/㎡) 상향 조정 검토

∘ 소나무류는 『소나무재선충병 방제특별법』 규정을 준수하시기 바라며, 놀이터 조성시에는 『어린이놀이시설 안전관리법』 관련 규정 준수

∘ 의자, 체육시설 등 신규 설치시 “서울우수공공디자인 디자인가이드북” 참고

(홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/)