검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 건축기획과-10876(2019.6.12.)호, 『건축허가사항 변경(1차) 신청에 따른 협의(마곡 이랜드 글로벌 R&D센터)』 관련임.

□ 조경계획 관련

- 조경계획 관련 : 별도 의견사항 없음

- 기타 권고사항

∘ 녹지량 확충 차원에서 조경계획 면적(5,644.01㎡)를 기준으로 교목은 1,694주(0.3주/㎡)를 적용한 식재물량 상향 조정 검토

∘ 소나무류는 『소나무재선충병 방제특별법』 공개공지는 『서울특별시 건축 조례』 관련 규정 준수

∘ 수경시설(벽천, 미러폰드 등) 상세도면에 대해서는 추후 사업시행인가 시 제출 바람

∘ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

∘ 의자, 휴게시설 등 조경시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

(홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/)