검토의견 협의 회신

(서울시 조경과)

□ 협의건명

∘ 건축기획과-2591(`19.2.14.)호, 『건축허가 신청에 따른 업무 협의(현대자동차부지 특별계획구역)』 관련임.

□ 조경계획 관련

∘ 별도 의견사항 없음

□ 기타 권고사항

∘ 은행나무 21주(인정수량 42주) 식재 계획에 대해서는 은행 열매로 인한 민원발생 예방차원에서 숫나무를 선택 식재하는 방안 검토(조경식재 계획 도면에 표기 관리)

∘ 조경면적에 미반영된 옥상녹화 계획은 향후 유지관리 등 책임성 담보를 위해 조경면적 반영 검토

∘ 공개공지에 서울특별시 건축조례 [별표3] 설치기준에 따라 안내판 설치

∘ 공개공지는 시설물 및 포장 계획보다는 도시경관 향상과 미세먼지 저감 효과 극대화를 위해 다층식재로 도시숲 형태로 계획 반영 검토

∘ 옥상녹화 관련 서울시 옥상녹화 가이드라인 등 반영 설계(서울시 홈페이지 – 분야별

정보서비스 – 환경 – 공원녹지 – 공원자료실 70번, 75번 참조)

∘ 의자, 휴게시설 등 조경시설물 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고

(홈페이지 주소 http://sgpd.seoul.go.kr/)