개정 안	수정 안	수정 사유
시행령 제6조(오염물질 방출 건축자재의 확인 절차 및 방법 등) ⓸항 건축자재 제조ㆍ수입업자는 시험기관으로부터 제3항에 따라 통보를 받은 시험성적서에 대하여 이견이 있을 때에는 결과를 통보 받은 지 7일 이내에 재확인 검사를 요청할 수 있다. 이 경우 시험기관은 특별한 사유가 없는 한 재시험을 실시하여야 한다.	⓸ 건축자재 제조ㆍ수입업자는 시험기관으로부터 제3항에 따라 통보를 받은 시험성적서에 대하여 이견이 있을 때에는 결과를 통보 받은 지 7일 이내에 재확인 검사를 요청할 수 있다. 이 경우 시험기관은 재시험을 실시 할 수 있다.	시험기관에서 시험 중 발생 가능성 있는 오류사항을 점검하여 오류가 발생 확인 시에만 재시험 실시
별표 1에 제11호부터 제18호까지를 각각 다음과 같이 신설한다. 12. 곰팡이(Mold)	별표 1에 제11호부터 제18호까지를 각각 다음과 같이 신설한다. 12. 총부유곰팡이(Total Airborne Fungi)	부착곰팡이와 부유곰팡이 구분의 명확화