신림선 신양치안센터 이전 관련 설계도서 검토(보완)의견

○ 시민의 안전을 책임지는 경찰 치안센터 건축물의 선제적 화재안전관리 강화를 위하여 아래와 같이 보완하여 주시기 바랍니다.

- 지붕(옥탑) 단열재를 준불연 이상의 방화성능을 가진 단열재로 변경 요망