내용연수제도 확대 관련 검토의견

구 분	도입(안)	검토의견	비고
대상	소방호스	적합
	감지기	적합
내용연수	소방호스 (8년)	적합
	감지기 (6년)	적합
사용기간 연장	성능확인검사 연장회수 1회 연장기간 3년	부적합 (감지기는 사용기간 연장이 적합하나 소방호스 경우 사용기간을 연장할 경우 출동시 현장활동시 안전사고로 이어질수 있음으로 연장은 부적합)
유예기간	법 개정 후 2년	적합
기타의견		없음