배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 16일
점검장소:	삼성배수지		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12 월 28일
점검장소:	일원본배수지		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 17일
점검장소:	수서배수지		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12 월 11일
점검장소:	봉은배수지		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12 월 15일
점검장소:	삼성아리수올림터		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12 월 29 일
점검장소:	일원아리수올림터		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검기간:	‘20년12월18일~12월24일
점검장소:	논현1증압장외 17개소		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12 월 7 일
점검장소:	개포공동구		점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

상수도시설	구경		노출연장		재질				부설년도
구 분	점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무					이상없음
	밸브류 작동 등 상태					이상없음
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태					이상없음
	관로 명판 부착 상태					이상없음
부속시설	관 지지대 상태					이상없음
	배수시설 상태					이상없음
	관련기관 비상연락망 부착 상태					이상없음
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 7 일
점검장소:	신분당선1-1공구	신사역	점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

상수도 시 설	구경	600 500	노출연장	50 72		재질	DCIP DCIP		부설년도
	관외부(도장)상태		양호		관 보온 상태			양호
	이음부 보강 (곡관포함)		양호		고무판설치 상태			양호
	관 지지대 설치 상태		양호		관 매달기 상태 (수평, 수직)			양호
	와이어 상태		양호		누수징후			양호
	노출밸브		양호		점검통로			양호
긴급사항 발 생 시 대처사항	비상연락망 비치여부		양호		상수도현황판 비치여부			양호
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)		양호		제어밸브키 비치여부			양호
안전관리 부 분	현수관로 표찰		양호		일상점검 시행여부			양호
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 8일
점검장소:	신분당선1-2공구	논현역	점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

상수도 시 설	구경	800 600	노출연장	522 522		재질	SP DCIP		부설년도
	관외부(도장)상태		양호		관 보온 상태			양호
	이음부 보강 (곡관포함)		양호		고무판설치 상태			양호
	관 지지대 설치 상태		양호		관 매달기 상태 (수평, 수직)			양호
	와이어 상태		양호		누수징후			양호
	노출밸브		양호		점검통로			양호
긴급사항 발 생 시 대처사항	비상연락망 비치여부		양호		상수도현황판 비치여부			양호
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)		양호		제어밸브키 비치여부			양호
안전관리 부 분	현수관로 표찰		양호		일상점검 시행여부			양호
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 9일
점검장소:	신분당선1-2공구	신논현역	점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

상수도 시 설	구경	800 800 300	노출연장	100 11 51		재질	SP SP DCIP		부설년도
	관외부(도장)상태		양호		관 보온 상태			양호
	이음부 보강 (곡관포함)		양호		고무판설치 상태			양호
	관 지지대 설치 상태		양호		관 매달기 상태 (수평, 수직)			양호
	와이어 상태		양호		누수징후			양호
	노출밸브		양호		점검통로			양호
긴급사항 발 생 시 대처사항	비상연락망 비치여부		양호		상수도현황판 비치여부			양호
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)		양호		제어밸브키 비치여부			양호
안전관리 부 분	현수관로 표찰		양호		일상점검 시행여부			양호
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 10일
점검장소:	삼성~동탄간 광역급행철도 2공구	수서역	점 검 자:	최춘근,전동근,장재춘

상수도 시 설	구경	1350 1000 900	노출연장	80 80 40		재질	SP SP DCIP		부설년도
	관외부(도장)상태		양호		관 보온 상태			양호
	이음부 보강 (곡관포함)		양호		고무판설치 상태			양호
	관 지지대 설치 상태		양호		관 매달기 상태 (수평, 수직)			양호
	와이어 상태		양호		누수징후			양호
	노출밸브		양호		점검통로			양호
긴급사항 발 생 시 대처사항	비상연락망 비치여부		양호		상수도현황판 비치여부			양호
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)		양호		제어밸브키 비치여부			양호
안전관리 부 분	현수관로 표찰		양호		일상점검 시행여부			양호
기타 시설 개선 사항