배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 7일
점검장소:	반포배수지(가)		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태	이상없음
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 7일
점검장소:	방배배수지(가)		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태	이상없음
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 22일
점검장소:	서초배수지		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태	이상없음
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 23일
점검장소:	내곡배수지(가)		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태	이상없음
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 29일
점검장소:	양재배수지		점 검 자:	김근태, 김생수,홍정식, 김재영

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태	이상없음
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	이상없음
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	경계울타리 수목제거
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명:	(강남) 수도사업소		점검기간:	‘20년12월8일~12월18일
점검장소:	국민단지증압장외 6개소		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부	이상없음
	자동 배수 모터펌프 확보여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 확보 및 파손여부 등
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태	이상없음
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리 및 고정상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태	이상없음
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 21일
점검장소:	동작대교외 2개소		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

상수도시설	구경		700 600 300	노출연장		재질		강관	부설년도	1984 1998 1992
점검내용		점 검 결 과					비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결 함 여 부		이상없음
관 보온상태		이상없음
밸브 등 부속시설 상태		이상없음
관로지지 등 안전시설 상태		이상없음
점검통로 상태		이상없음
점 검 사 진		동작대교					영동1교
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

사업소명:	( 강남 ) 수도사업소		점검일자:	‘20년 12월 16일
점검장소:	공동구		점 검 자:	김근태, 김생수, 홍정식, 김재영

상수도시설	구경		노출연장		재질		부설년도
구 분	점 검 항 목				관 리 상 태			비 고
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무				이상없음
	밸브류 작동 등 상태				이상없음
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태				이상없음
	관로 명판 부착 상태				이상없음
부속시설	관 지지대 상태				이상없음
	배수시설 상태				이상없음
	관련기관 비상연락망 부착 상태				이상없음
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항