겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	제2마장교	배수구 청소불량	직영반에서 정비완료	(1-1)
		불법 현수막 게첨	현장 제거조치	(1-2)
2	이문고가차도	포장부 소성변형	직영반에서 정비완료	(2-1)
		배수구 청소불량	직영반에서 정비완료	(2-2)
3	옥수터널	보차도방음벽 유리파손	일상유지보수업체 정비완료	(3-1)
4	무지개터널	특이사항 없음
5	서울숲1지하차도	신축이음부 포장손상	직영반에서 정비완료	(4-1)
6	서울숲2지하차도	특이사항 없음

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2016.  12.

최태석

점검자   직) 지방토목주사   성명) 최  태  석     (서명)

정용재

직) 지방토목주사   성명) 정  용  재     (서명)

한삼희

외부 전문가 소속) 한국시설안전연구원 성명) 한  삼  희     (서명)

□ 순찰 및 정비 사진

1-1 : 제2마장교 배수구 청소불량	정비 후
1-2 : 제2마장교 불법 현수막 설치	정비 후
2-1 : 이문고가 포장부 소성변형	정비 후

□ 순찰 및 정비 사진

2-2 : 이문고가 배수구 청소불량	정비 후
3-1 : 옥수터널 보차도방음벽 유리파손	정비 후
4-1 : 서울숲1지하차도 포장손상	정비 후