□ 겨울철 점검 지적사항

- 위치 : 면목교 하부 호안블럭

- 내용 : 호안블럭 파손(동공)