(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	삼성배수지		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	봉은배수지		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	삼성아리수올림터		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	논현1증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	논현2증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	논현3증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 10일
점검장소:	삼성증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 11일
점검장소:	역삼1증압장		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 11일
점검장소:	역삼2증압장		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 11일
점검장소:	대치증압장		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 12일
점검장소:	일원아리수올림터		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 12일
점검장소:	궁마을 증압장		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 12일
점검장소:	수서증압장		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 12일
점검장소:	수서배수지		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 12일
점검장소:	쟁골증압장		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 12일
점검장소:	구룡마을증압장		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 13일
점검장소:	일원배수지		점 검 자:	이은주, 이재덕

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 16일
점검장소:	자곡증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 16일
점검장소:	방죽증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 16일
점검장소:	세곡증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 16일
점검장소:	내곡아리수올림터		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 16일
점검장소:	내곡배수지		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 16일
점검장소:	내곡증압장		점 검 자:	유경준, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	반포배수지		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	방일초등증압장		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	국민단지증압장		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	방배배수지		점 검 자:	박경석, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	서초증압장		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	우면산증압장		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	서초배수지		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	우면산아리수올림터		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	우면산조절지		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	도곡증압장		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	도곡2증압장		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	형촌증압장		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	송동마을증압장		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	방배아리수올림터		점 검 자:	이재덕,조동희

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	반포아리수올림터		점 검 자:	이은주,최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항

(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	강남수도사업소		점검일자:	‘20년 11월 17일
점검장소:	신자곡증압장		점 검 자:	이은주, 최민서

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호:√ -불량:	이상없음
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	이상없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	이상없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	이상없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호:√ -불량:	이상없음
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호:√ -불량:	이상없음
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호:√ -불량:	이상없음
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호:√ -불량:	이상없음
특이사항