견     적      서

NO.JS-#######9                               주 식 회 사   존        샘

2014년  4 월 14일                             대 표 이 사   조   무   현

뚝도아리수정수센터                서울특별시 서초구 남부순환로287길42-18

아래와 같이 견적 합니다               ☎ : 02-586-3069   , FAX.: 02-586-3074

합계가액: 일금사십팔만사천원정                사업자등록번호 : 130-81-35449

(공급액+세액)(￦484,000.-  )

☞ HOME PAGE : www.johnsam.co.kr           ☞ ISO 9001 인증업체(QAC/882/0274)

순번	품 명	규 격	수량	단 가	금 액	비 고
1	COD항온수조 수리	JS-WB-200S	1
	교체내역
	온도콘트롤 교체	ST-340	1		400,000.-
	히터콘트롤 교체	SSR-40A	1		40,000.-
	합 계	공급가액			440,000.-	부가세 포함
		부가세			44,000.-
		합계			484,000.-

♣ 영업안내 ♣ - 혐기성배양기, 정밀배양기, 저온배양기, 항온항습기, 생장시험기, 발아시험기, 열풍건조기, 진공건조기, 건조기, 진탕배양기, 진탕항온수조, 항온수조,순환항온수조, 교반기, 진탕기, 안전무균작업대, 수직기류형무균작업대, 수평층류형영업담당자 : 조 무현           휴대전화 : #############

견적의뢰자 :

e-mail. johnsam1@kornet.net