점검결과

관할 센터	면 목		용수 번호	2467
점 검 자	소방사 정한진		점검 일시	2015. 6. 25.
위 치	중랑구 봉우재로32길 15 (면목동 131-35) 명지공인중개사 앞
결 과	출 수 양 호
소화전 전경 사진		소화전 출수 사진

점검결과

관할 센터	면 목		용수 번호	2468
점 검 자	소방사 정한진		점검 일시	2015. 6. 25.
위 치	중랑구 동일로 476 (면목4동 715) 장평교사거리 늘푸른 동아아파트 방향
결 과	출 수 양 호
소화전 전경 사진		소화전 출수 사진

점검결과

관할 센터	면 목		용수 번호	2469
점 검 자	소방사 정한진		점검 일시	2015. 6. 25.
위 치	중랑구 동일로 567 (면목5동 170-1) 리츠모텔 앞
결 과	출 수 양 호
소화전 전경 사진		소화전 출수 사진

점검결과

관할 센터	면 목		용수 번호	2470
점 검 자	소방사 정한진		점검 일시	2015. 6. 25.
위 치	중랑구 사가정로39길 19 (면목동 165-51)
결 과	출 수 양 호
소화전 전경 사진		소화전 출수 사진

점검결과

관할 센터	면 목		용수 번호	2471
점 검 자	소방사 정한진		점검 일시	2015. 6. 25.
위 치	중랑구 동일로 495 (면목동 1516) 한마음 어린이집 앞
결 과	출 수 양 호
소화전 전경 사진		소화전 출수 사진