주차구획선 신설 예정지 현장확인 결과

1. 일 시	2016. 11. 16. 15:00
2. 장 소	전농동11구역 주택재개발공사 주변(전농동 498-12)
3. 확인방법	소방차량 통행 확인
4. 확 인 자	소방위 이봉춘 등 4명
5. 검토의견	설치 가능하다고 판단됨.(도로가 협소하나 통행은 가능) 해당 주차구획지 주변으로 설치된 지하식소화전 3개소(174호, 1811호, 2007호)를 유의하여 구획
현장사진 1		현장사진 2

※ 현장 확인 사진은 소방차량이 나오도록 촬영

주차구획선 신설 예정지 현장확인 결과

1. 일 시	2016. 11. 16. 15:00
2. 장 소	청량리 민자역사 및 롯데백화점 주변
3. 확인방법	소방차량 통행 확인
4. 확 인 자	소방위 이봉춘 등 4명
5. 검토의견	설치 불가능하다고 판단됨.(도로가 협소하여 소방차량 및 일반차량 통행에 장애가 될 것으로 예상됨)
현장사진 1		현장사진 2

※ 현장 확인 사진은 소방차량이 나오도록 촬영